## Sheet1
属性名 | 属性ID
IVI_ATTR_BASE | 1000000
IVI_CLASS_PUBLIC_ATTR_BASE | 1250000
IVIFGEN_ATTR_OUTPUT_MODE | 1250001
IVIFGEN_ATTR_REF_CLOCK_SOURCE | 1250002
IVIFGEN_ATTR_OUTPUT_ENABLED | 1250003
IVIFGEN_ATTR_OUTPUT_IMPEDANCE | 1250004
IVIFGEN_ATTR_OPERATION_MODE | 1250005
IVIFGEN_ATTR_SAMPLE_CLOCK_SOURCE | 1250021
IVIFGEN_ATTR_SAMPLE_CLOCK_OUTPUT_ENABLED | 1250022
IVIFGEN_ATTR_TERMINAL_CONFIGURATION | 1250031
IVIFGEN_ATTR_FUNC_WAVEFORM | 1250101
IVIFGEN_ATTR_FUNC_AMPLITUDE | 1250102
IVIFGEN_ATTR_FUNC_DC_OFFSET | 1250103
IVIFGEN_ATTR_FUNC_FREQUENCY | 1250104
IVIFGEN_ATTR_FUNC_START_PHASE | 1250105
IVIFGEN_ATTR_FUNC_DUTY_CYCLE_HIGH | 1250106
IVIFGEN_ATTR_ARB_WAVEFORM_HANDLE | 1250201
IVIFGEN_ATTR_ARB_GAIN | 1250202
IVIFGEN_ATTR_ARB_OFFSET | 1250203
IVIFGEN_ATTR_ARB_SAMPLE_RATE | 1250204
IVIFGEN_ATTR_MAX_NUM_WAVEFORMS | 1250205
IVIFGEN_ATTR_WAVEFORM_QUANTUM | 1250206
IVIFGEN_ATTR_MIN_WAVEFORM_SIZE | 1250207
IVIFGEN_ATTR_MAX_WAVEFORM_SIZE | 1250208
IVIFGEN_ATTR_ARB_FREQUENCY | 1250209
IVIFGEN_ATTR_ARB_SEQUENCE_HANDLE | 1250211
IVIFGEN_ATTR_MAX_NUM_SEQUENCES | 1250212
IVIFGEN_ATTR_MIN_SEQUENCE_LENGTH | 1250213
IVIFGEN_ATTR_MAX_SEQUENCE_LENGTH | 1250214
IVIFGEN_ATTR_MAX_LOOP_COUNT | 1250215
IVIFGEN_ATTR_MIN_WAVEFORM_SIZE64 | 1250221
IVIFGEN_ATTR_MAX_WAVEFORM_SIZE64 | 1250222
IVIFGEN_ATTR_BINARY_ALIGNMENT | 1250241
IVIFGEN_ATTR_SAMPLE_BIT_RESOLUTION | 1250242
IVIFGEN_ATTR_OUTPUT_DATA_MASK | 1250261
IVIFGEN_ATTR_SEQUENCE_DEPTH_MAX | 1250281
IVIFGEN_ATTR_TRIGGER_SOURCE | 1250302
IVIFGEN_ATTR_INTERNAL_TRIGGER_RATE | 1250310
IVIFGEN_ATTR_START_TRIGGER_DELAY | 1250320
IVIFGEN_ATTR_START_TRIGGER_SLOPE | 1250321
IVIFGEN_ATTR_START_TRIGGER_SOURCE | 1250322
IVIFGEN_ATTR_START_TRIGGER_THRESHOLD | 1250323
IVIFGEN_ATTR_STOP_TRIGGER_DELAY | 1250330
IVIFGEN_ATTR_STOP_TRIGGER_SLOPE | 1250331
IVIFGEN_ATTR_STOP_TRIGGER_SOURCE | 1250332
IVIFGEN_ATTR_STOP_TRIGGER_THRESHOLD | 1250333
IVIFGEN_ATTR_HOLD_TRIGGER_DELAY | 1250340
IVIFGEN_ATTR_HOLD_TRIGGER_SLOPE | 1250341
IVIFGEN_ATTR_HOLD_TRIGGER_SOURCE | 1250342
IVIFGEN_ATTR_HOLD_TRIGGER_THRESHOLD | 1250343
IVIFGEN_ATTR_BURST_COUNT | 1250350
IVIFGEN_ATTR_RESUME_TRIGGER_DELAY | 1250360
IVIFGEN_ATTR_RESUME_TRIGGER_SLOPE | 1250361
IVIFGEN_ATTR_RESUME_TRIGGER_SOURCE | 1250362
IVIFGEN_ATTR_RESUME_TRIGGER_THRESHOLD | 1250363
IVIFGEN_ATTR_ADVANCE_TRIGGER_DELAY | 1250370
IVIFGEN_ATTR_ADVANCE_TRIGGER_SLOPE | 1250371
IVIFGEN_ATTR_ADVANCE_TRIGGER_SOURCE | 1250372
IVIFGEN_ATTR_ADVANCE_TRIGGER_THRESHOLD | 1250373
IVIFGEN_ATTR_AM_ENABLED | 1250401
IVIFGEN_ATTR_AM_SOURCE | 1250402
IVIFGEN_ATTR_AM_INTERNAL_DEPTH | 1250403
IVIFGEN_ATTR_AM_INTERNAL_WAVEFORM | 1250404
IVIFGEN_ATTR_AM_INTERNAL_FREQUENCY | 1250405
IVIFGEN_ATTR_FM_ENABLED | 1250501
IVIFGEN_ATTR_FM_SOURCE | 1250502
IVIFGEN_ATTR_FM_INTERNAL_DEVIATION | 1250503
IVIFGEN_ATTR_FM_INTERNAL_WAVEFORM | 1250504
IVIFGEN_ATTR_FM_INTERNAL_FREQUENCY | 1250505
IVIFGEN_ATTR_DATAMARKER_AMPLITUDE | 1250601
IVIFGEN_ATTR_DATAMARKER_BIT_POSITION | 1250602
IVIFGEN_ATTR_DATAMARKER_COUNT | 1250603
IVIFGEN_ATTR_DATAMARKER_DELAY | 1250604
IVIFGEN_ATTR_DATAMARKER_DESTINATION | 1250605
IVIFGEN_ATTR_DATAMARKER_POLARITY | 1250606
IVIFGEN_ATTR_DATAMARKER_SOURCE_CHANNEL | 1250607
IVIFGEN_ATTR_SPARSEMARKER_AMPLITUDE | 1250701
IVIFGEN_ATTR_SPARSEMARKER_COUNT | 1250702
IVIFGEN_ATTR_SPARSEMARKER_DELAY | 1250703
IVIFGEN_ATTR_SPARSEMARKER_DESTINATION | 1250704
IVIFGEN_ATTR_SPARSEMARKER_POLARITY | 1250705
IVIFGEN_ATTR_SPARSEMARKER_WFMHANDLE | 1250706
ATTR_CALIBRATION | 1200200
ATTR_CALIBARATION_ENABLED | 1200201
ATTR_CALIBRATION_INFO_PACKAGE | 1200202
ATTR_BURN_CALIBRATION_INFO | 1200203
ATTR_SPARSEMARKER_1_POSITION | 1201200
ATTR_SPARSEMARKER_1_WIDTH | 1201201
ATTR_SPARSEMARKER_1_HIGH_LEVEL | 1201202
ATTR_SPARSEMARKER_1_LOW_LEVEL | 1201203
ATTR_SPARSEMARKER_MARKER_BIT | 1201204
ATTR_SPARSEMARKER_1_DELAY | 1201205
ATTR_SPARSEMARKER_2_POSITION | 1201206
ATTR_SPARSEMARKER_2_WIDTH | 1201207
ATTR_SPARSEMARKER_2_HIGH_LEVEL | 1201208
ATTR_SPARSEMARKER_2_LOW_LEVEL | 1201209
ATTR_SPARSEMARKER_2_DELAY | 1201210
ATTR_SPARSEMARKER_2_POLARITY | 1201211
ATTR_SPARSEMARKER_ENABLE | 1201212
ATTR_TIRGGER_MODE | 1202000
ATTR_TIRGGER_SOURCE | 1202001
ATTR_TIRGGER_LEVEL | 1202002
ATTR_TIRGGER_EVENT_LEVEL | 1202003
ATTR_TIRGGER_SLOPE_POLARITY | 1202004
ATTR_TIRGGER_SMART_MIN_TIME | 1202005
ATTR_TIRGGER_SMART_MAX_TIME | 1202006
ATTR_TIRGGER_SMART_MIN_TIME_ENABLE | 1202007
ATTR_TIRGGER_SMART_HOLDOFF_WIDTH | 1202008
ATTR_TIRGGER_SMART_HOLDOFF_ENABLE | 1202009
ATTR_TIRGGER_INNER_PERIOD | 1202010
ATTR_TIRGGER_MANUAL | 1202011
ATTR_TIRGGER_BUS_ENABLE | 1202012
ATTR_TIRGGER_SMART_MAX_TIME_ENABLE | 1202013
ATTR_INTERNAL_SAMPLE_RATE | 1202100
ATTR_SYNC_POSITION | 1202200
ATTR_SYNC_WIDTH | 1202201
ATTR_SYNC_MARKER_TYPE | 1202202
ATTR_SYNC_MARKER_SOURCE | 1202203
ATTR_DIGIT_CLOCK_DELARY | 1202300
ATTR_DIGIT_TRIGGER_STATUS | 1202301
ATTR_DIGIT_TRIGGER_DEALY | 1202302
ATTR_REF_CLOCK_DEALY | 1202303
ATTR_SYSTEM_IO_BLOCKSIZE | 1202400
ATTR_PULSE_RISE_TIME | 1203000
ATTR_PULSE_FALL_TIME | 1203001 | 注：在源文件中还存在相同ID的参数：梯形波 _ATTR_RISE_TIME，1204000
失真度 | 1204000 |  | 梯形波 _ATTR_HOLD_TIME，1204001
信号模式 | 1204001
二次谐波比例 | 1204002
三次谐波比例 | 1204003
二次谐波幅度 | 1204100
三次谐波幅度 | 1204101
四次谐波幅度 | 1204102
五次谐波幅度 | 1204103
六次谐波幅度 | 1204104
二次谐波相位 | 1204110
三次谐波相位 | 1204111
四次谐波相位 | 1204112
五次谐波相位 | 1204113
六次谐波相位 | 1204114
通道间延迟相关_0 | 1205000
通道间延迟相关_1 | 1205001
通道间延迟相关_2 | 1205002